Техника безопасности

1.Общие требования безопасности.

  - К работе с ПЭВП и ВДТ допускаются лица, прошедшие медосмотр, обучение и аттестацию по специальности, получившие инструктаж по охране труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ) на рабочем месте у лица, ответственного за ОТ и ПБ, аттестованные по  электробезопасности на группу допуска не ниже 2, имеющие допуск  к самостоятельной работе. Периодичность инструктажей: по ОТ-6 месяцев, по ПБ – через 12 месяцев,

аттестация по электробезопасности - ежегодно.

  - Внеплановые инструктажи проводятся при изменении нормативных актов, правил, инструкций по ОТ и ПБ, замене оборудования, несчастного случая, нарушения работающими норм и правил по ОТ и ПБ.

  - Работник должен выполнять только работы, обусловленные должностной инструкцией или трудовым договором, вправе отказаться без последствий для себя, от выполнения работы, если она может быть выполнена с нарушением правил ОТ и ПБ или если есть угроза для жизни его или окружающих, или имуществу Территориального управления Росфиннадзора в КЧР.

  - О замеченных недостатках (поломка оборудования, пожар, загорание, несчастный случай и т.п.) работник обязан немедленно поставить в известность своего руководителя, при его отсутствии администрацию Территориального управления Росфиннадзора в КЧР.

  - Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ и ВДТ без перерыва – не более 2 часов. Через каждые 1,5 – 2 часа непрерывной работы должен быть перерыв не менее 15 минут, во время которого для восстановления работоспособности пользователя необходимо выполнять комплекс упражнений для глаз.

  - Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку.

  - Расстояние между боковыми поверхностями мониторов должно быть не менее 1,2 м, расстояние между рабочими столами с видеомониторами в направлении тыла поверхности одного монитора и экрана другого видеомонитора не менее 2 м.

  - Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя не ближе 500 мм.

  - В помещениях с ВДТ и ПЭВМ должна ежедневно проводиться влажная уборка, во время перерыва помещения должны проветриваться.

  - Лица, виновные в нарушении требований настоящей инструкции несут ответственность в соответствии с существующим законодательством.

  - Опасные и вредные факторы.

Персонал, эксплуатирующий средства вычислительной техники и периферийное      оборудование, может подвергаться воздействию опасных и вредных факторов, которые по природе воздействия подразделяются на следующие группы:

-  поражение электрическим током;

-  механические повреждения;

-  электромагнитное излучение;

-  инфракрасное излучение;

-  опасность пожара;

-  повышенный уровень шума, вибрации.

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов необходимо соблюдать санитарные правила и нормы, гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам, организации работы и требования настоящей инструкции.

2.Требования безопасности перед началом работы.

- перед началом работы у своего руководителя взять задание;

- проверить исправность столов и стульев;

- визуально убедиться в исправности заземление защитных кожухов, экранов, проводов, розеток, вилок;

- убрать с рабочего места посторонние предметы;

- произвести пробные включения оборудования, чтобы убедиться в отсутствии искрения, загорания, посторонних запахов и т. п.;

- тыльной стороной руки дотронуться до кожуха монитора, если есть пробой захвата;

- при обнаружении неисправности оборудования отключить, доложить руководителю;

- к работе можно приступить только после устранения неисправности и с разрешения своего руководителя.

3. Требование безопасности во время работы.

При пользовании ПЭВМ и ВДТ пользователь должен выполнять только работу, порученную своим руководителем, не допускать к ПЭВМ и ВДТ посторонних, быть внимательным и осторожным.

3.1. Требование электробезопасности.

С целью предотвращения поражения электрическим током необходимо твердо знать и выполнять следующие правила безопасности эксплуатации электроустановок:

    - Следить на своем рабочем  месте за исправным состоянием защитного заземления электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть. При обнаружении неисправности оборудования обесточить и доложить своему руководителю. Продолжить работу можно только после устранения неисправности и разрешения руководителя.

    - Во избежания изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается:

-  вешать что-либо на провода;

-  закрашивать и белить шнуры, провода;

-  укладывать провода и шнуры, на газовые и водопроводные трубы, на батареи

отопительной системы, на полу;

-  выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

3.1.3.  Для исключения поражения электрическим током запрещается:

- часто включать и выключать компьютер без необходимости;

- прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера;

- работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками;

- работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаком электрического напряжения на корпусе;

- класть на средствах вычислительной техники и периферийное оборудование посторонние предметы;

- под напряжением очищать от пыли и загрязнения электрооборудование;

- устанавливать электрооборудование в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части;

- под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования;

- при пользовании электроприборами касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций, соединенных с землей. .

    - Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами с соблюдением необходимых технических требований и требований ОТ и ПБ.

    - При пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожностью.

    - При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни. Спасение пострадавшего при поражении электрическим током главным образом зависит от быстроты освобождения его от действия током.

Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывать врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени приступить к оказанию первой помощи пострадавшему.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

а) при обнаружении неисправности оборудования, электропроводки, посторонних запахов, резкого повышения температуры, нагрева, проводов, розеток, вилок, искрения, оборудование немедленно обесточить и доложить своему руководителю;

б) в случае возникновения пожара или загорания, обесточить оборудование.

5. Требования безопасности по окончании работы.

После окончания работы необходимо обесточить оборудование. В случае непрерывного производственного процесса необходимо оставить включенными только необходимое оборудование. О выявленных в процессе работы сбоях и неисправностях доложить своему руководителю. Убрать рабочее место от мусора, макулатуры, и др. сгораемых предметов и материалов.